## Anleitung
Smart Home Flor Masterdaten
So verwendest du diese Datei
1 | Ändere nur die gelb markierten Werte. Schlüssel und IDs möglichst nicht verändern.
2 | Preise sind netto. Stundenwerte werden als Dezimalzahl eingetragen, zum Beispiel 0,50.
3 | Die Datei anschließend normal als XLSX speichern. Eine CSV Umwandlung ist nicht nötig.
4 | Im Planer auf „Masterdaten importieren“ klicken und diese XLSX Datei auswählen.
5 | Produktpreise, Kalkulation und Systemwerte werden sofort übernommen.
6 | Geänderte Raumpakete gelten sofort für Räume mit Basis, Komfort oder Premium. Benutzerdefinierte Räume bleiben unverändert.
7 | Raumvorlagen gelten beim nächsten Laden einer Vorlage oder bei einem neuen Projekt.
8 | Die importierten Masterdaten werden im Browser gespeichert und beim nächsten Start wieder geladen.
Blätter und Wirkung
Blatt | Inhalt | Wirkung
Kalkulation | Stundensätze, Aufschläge, Reserve und allgemeine Regeln | Sofort
Systemwerte | Material und Stunden je m² für jedes System | Sofort
Produktkatalog | Artikel, Preise und Quellen | Sofort
Raumpakete | Basis, Komfort und Premium je Raumtyp | Sofort auf Standardräume
Programmierleistungen | Min und Max Stunden für Zusatzleistungen | Sofort
Raumvorlagen | Vordefinierte Räume je Gebäudetyp | Beim nächsten Vorlagenladen
Funktionskatalog | Bezeichnungen und Hilfetexte der Ausstattungen | Sofort
Importkontrolle | Nach dem Import zeigt der Planer links „Eigene Masterdaten aktiv“ und die Anzahl der übernommenen Werte. | Sofort sichtbar
Aktuelle Projekte | Preise, Systemwerte und Standardpakete werden im geöffneten Projekt neu eingesetzt. | Sofort
Raumvorlagen | Änderungen an Raumvorlagen wirken beim nächsten Laden der Vorlage oder bei einem neuen Projekt. | Beim Vorlagenladen
Bedienstellen | Standard und Komfort werden getrennt gepflegt. Premium Bedienstellen werden über das Premiumpaket erkannt. | Sofort
Raumklima | Der separate Raumklimasensor ist standardmäßig null und kann bei Bedarf manuell aktiviert werden. | Sofort
Allgemeines | Wetterstation und Visualisierung sind projektweite Werte. Basis und Komfort stehen auf null, Premium auf eins. | Sofort
Produktpreise | Alle neuen Taster, Wetterstationen und Visualisierungen stehen im Produktkatalog und können geändert werden. | Sofort
Raumflächen automatisch | Die eingegebene Nutzfläche wird anhand der Referenzflächen der gewählten Gebäudevorlage proportional aufgeteilt. | Beim Ändern der Nutzfläche
Rundung | Alle Raumflächen werden auf eine Nachkommastelle gerundet. Die letzte positive Raumfläche gleicht die Rundungsdifferenz aus. | Automatisch
Manuelle Anpassung | Manuell geänderte Raumflächen bleiben als neue Verteilungsbasis erhalten. Mit Raumflächen neu verteilen wird wieder auf die Nutzfläche skaliert. | Jederzeit
Sprechanlage | Die neue projektweite Funktion bleibt in Basis, Komfort und Premium immer auf null und wird nur manuell ausgewählt. | Allgemeines
Code Tastatur | Die neue projektweite Zutrittsfunktion bleibt ebenfalls immer auf null. Die eingesetzten Produkte hängen vom gewählten System ab. | Allgemeines

## Kalkulation
Allgemeine Kalkulation
Gelb markierte Werte können geändert werden. Die Schlüssel in Spalte A nicht verändern.
Schlüssel | Bezeichnung | Wert | Einheit | Hinweis
laborRate | Arbeitsstunde netto | 70 | EUR/h | Montage und allgemeine Arbeiten
programRate | Technikerstunde netto | 100 | EUR/h | Programmierung und technische Inbetriebnahme
markup | Materialaufschlag | 18 | Prozent | Aufschlag auf das gesamte Material
vat | Umsatzsteuer | 20 | Prozent | Österreichischer Standardwert
reserve | Kalkulationsreserve | 10 | Prozent | Reserve auf Material, Montage und Programmierung
distributionBase | Verteiler und Aufbau netto | 950 | EUR | Pauschaler Grundwert
siteBase | Fahrt und Baustelleneinrichtung netto | 280 | EUR | Pauschaler Grundwert
defaultPackage | Standardpaket für neue Projekte | komfort | basis / komfort / premium | Komfort ist der aktuelle Standard
heatingAreaPerZone | Fläche je Heizzone | 30 | m² | Je angefangene Fläche wird eine Heizzone vorgeschlagen

## Systemwerte
Systemwerte je m²
Anzeigename und Bauart werden im Planer getrennt dargestellt. Änderungen wirken nach dem Masterdaten Import sofort.
System | Anzeigename | Bauart | Installationsmaterial EUR je m² | Montage h je m² | Programmierung h je m² | Planung Prüfung Dokumentation h je m² | Gesamt h je m²
KNX | KNX | dezentral | 20 | 0.92 | 0.22 | 0.08 | 1.22
Loxone | Loxone | dezentral | 19 | 0.9 | 0.18 | 0.08 | 1.16
Shelly Pro | Shelly Pro | zentral | 25 | 0.96 | 0.2 | 0.08 | 1.24
Homematic IP | Homematic IP | Wired | 21 | 0.94 | 0.2 | 0.08 | 1.22
Busch free@home | Busch free@home | dezentral | 20 | 0.93 | 0.19 | 0.08 | 1.2
Konventionell | Konventionelle Elektroinstallation |  | 22 | 1.14 | 0.12 | 0.08 | 1.34

## Produktkatalog
Produktkatalog und Planwerte
IDs dienen der Berechnungslogik. Preise, Bezeichnungen, Quellen und Status können angepasst werden.
ID | System | Artikel | Bezeichnung | Preis netto EUR | Quelle | URL | Status
plan_install_loxone | Loxone | PLAN INST LOX | Installationsmaterial je m², Loxone dezentral | 19 | Vorgabe Smart Home Flor |  | plan
plan_install_knx | KNX | PLAN INST KNX | Installationsmaterial je m², KNX dezentral | 20 | Vorgabe Smart Home Flor |  | plan
plan_install_freehome | Busch free@home | PLAN INST FOH | Installationsmaterial je m², free@home dezentral | 20 | Vorgabe Smart Home Flor |  | plan
plan_install_hmip | Homematic IP | PLAN INST HMIP | Installationsmaterial je m², Homematic IP Wired | 21 | Vorgabe Smart Home Flor |  | plan
plan_install_conventional | Konventionell | PLAN INST KONV | Installationsmaterial je m², konventionell | 22 | Vorgabe Smart Home Flor |  | plan
plan_install_shelly | Shelly Pro | PLAN INST SHELLY | Installationsmaterial je m², Shelly Pro zentral | 25 | Vorgabe Smart Home Flor |  | plan
plan_distribution | Planwert | PLAN UV | Verteiler, Klemmen und Aufbau | 950 | Eigener Planwert |  | plan
plan_site | Planwert | PLAN BAU | Fahrt und Baustelleneinrichtung | 280 | Eigener Planwert |  | plan
plan_network | Planwert | PLAN LAN | Netzwerkanschluss Material | 45 | Eigener Planwert |  | plan
plan_wifi | Planwert | PLAN WLAN | WLAN Zugangspunkt | 180 | Eigener Planwert |  | plan
plan_audio | Planwert | PLAN AUDIO | Audiozone Material | 420 | Eigener Planwert |  | plan
reolink_rlc810a | Reolink | RLC-810A | Reolink RLC-810A 4K PoE IP Kamera | 79.82 | Reolink Store Deutschland, 94,99 € brutto bei 19 % MwSt. | https://store.reolink.com/de/indoor-security-cameras/ | online
plan_outdoor_siren | Sicherheit | SSF/GB | Außensirene mit Blitzleuchte, pauschaler Ersatz | 376 | Busch Jaeger Online Katalog 2026 | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/GHQ3050018R0001 | online
plan_contact | Planwert | PLAN KONTAKT | Magnetkontakt und Leitung | 20 | Eigener Planwert |  | plan
plan_smoke | Planwert | PLAN RAUCH | Vernetzter Rauchwarnmelder | 65 | Eigener Planwert |  | plan
plan_water | Planwert | PLAN WASSER | Wassersensor | 50 | Eigener Planwert |  | plan
plan_pv | Planwert | PLAN PV | PV Schnittstellenanteil | 350 | Eigener Planwert |  | plan
plan_ev | Planwert | PLAN EV | Wallbox Schnittstellenanteil | 450 | Eigener Planwert |  | plan
knx_psu | KNX | STV-0640.02 | KNX Busspannungsversorgung 640 mA | 284 | MDT Preisliste 04/2026 | https://www.mdt.de/download/MDT_Preisliste.pdf | online
knx_ip | KNX | SCN-IP000.03 | KNX IP Interface Secure | 228 | MDT Preisliste 04/2026 | https://www.mdt.de/download/MDT_Preisliste.pdf | online
knx_switch8 | KNX | AKS-0816.04S | Schaltaktor 8 fach 16 A Secure | 354 | MDT Preisliste 04/2026 | https://www.mdt.de/download/MDT_Preisliste.pdf | online
knx_dim4 | KNX | AKD-0401.02 | Dimmaktor 4 fach 230 V | 486 | MDT Preisliste 04/2026 | https://www.mdt.de/download/MDT_Preisliste.pdf | online
knx_shutter8 | KNX | JAL-0810.03S | Jalousieaktor 8 fach Secure | 428 | MDT Preisliste 04/2026 | https://www.mdt.de/download/MDT_Preisliste.pdf | online
knx_heat8 | KNX | AKH-0800.03 | Heizungsaktor 8 fach | 260 | MDT Preisliste 04/2026 | https://www.mdt.de/download/MDT_Preisliste.pdf | online
knx_button | KNX | BE-TA5504.02 | Taster 4 fach reinweiß | 101 | MDT Preisliste 04/2026 | https://www.mdt.de/download/MDT_Preisliste.pdf | online
knx_button_temp | KNX | BE-TA55T4.02 | MDT Taster 4-fach mit Temperatursensor | 143 | MDT Preisliste 04/2026 | https://www.mdt.de/download/MDT_Preisliste.pdf | online
knx_button_smart86 | KNX | BE-TAS86T.02 | MDT Taster Smart 86 mit Temperatursensor | 252 | MDT Preisliste 04/2026 | https://www.mdt.de/download/MDT_Preisliste.pdf | online
knx_button_glass | KNX | BE-GT2TW.02 | MDT Glastaster II Smart | 269 | MDT Preisliste 04/2026 | https://www.mdt.de/download/MDT_Preisliste.pdf | online
knx_weather | KNX | SCN-WS3HW.01 | MDT Wetterstation Home | 423 | MDT Preisliste 04/2026 | https://www.mdt.de/download/MDT_Preisliste.pdf | online
knx_visualization | KNX | VC-EASY.03 | MDT Objektserver VisuControl Easy II Secure | 511 | MDT Preisliste 04/2026 | https://www.mdt.de/download/MDT_Preisliste.pdf | online
knx_presence | KNX | SCN-P360K3.03 | Präsenzmelder 360 Grad | 173 | MDT Preisliste 04/2026 | https://www.mdt.de/download/MDT_Preisliste.pdf | online
knx_temp | KNX | SCN-RT1UP.01 | Raumtemperaturregler Unterputz | 130 | MDT Preisliste 04/2026 | https://www.mdt.de/download/MDT_Preisliste.pdf | online
knx_binary8 | KNX | BE-08000.03S | Binäreingang 8 fach Secure | 268 | MDT Preisliste 04/2026 | https://www.mdt.de/download/MDT_Preisliste.pdf | online
knx_energy | KNX | EZ-0363.01 | KNX Energiezähler 3 kanal 63 A | 380 | MDT Preisliste 04/2026 | https://www.mdt.de/download/MDT_Preisliste.pdf | online
lox_miniserver | Loxone | 100335 | Miniserver | 655.61 | Loxone Shop Österreich | https://shop.loxone.com/deat/product/100335-miniserver | online
lox_relay14 | Loxone | 100038 | Relay Extension | 337.57 | Loxone Shop Österreich | https://shop.loxone.com/deat/categories/extensions-interfaces | online
lox_dimmer4 | Loxone | 100029 | Dimmer Extension | 461.02 | Loxone Shop Österreich | https://shop.loxone.com/deat/categories/extensions-interfaces | online
lox_tree | Loxone | 100218 | Tree Extension | 108.61 | Loxone Shop Österreich | https://shop.loxone.com/deat/categories/extensions-interfaces | online
lox_touch | Loxone | 100221 | Touch Tree Weiß | 90.84 | Loxone Shop | https://shop.loxone.com/categories/controls?tags=All | online
lox_touch_pure | Loxone | 100872 | Touch Pure Tree Weiß | 192.76 | Loxone Shop Österreich | https://shop.loxone.com/deat/product/100872-touch-pure-tree-white | online
lox_weather | Loxone | 100246 | Weather Station Tree | 512.1 | Loxone Shop Österreich | https://shop.loxone.com/deat/product/100246-weather-station-tree | online
lox_visualization | Loxone | APP | Loxone App Visualisierung über Miniserver | 0 | Im Miniserver enthalten | https://www.loxone.com/dede/produkte/loxone-app/ | included
lox_presence | Loxone | 100422 | Presence Sensor Tree Weiß | 98.07 | Loxone Shop | https://shop.loxone.com/enen/search-result?query=presence+sensor | online
lox_climate | Loxone | 100276 | Raumklima Sensor Tree CO2 | 246.7 | Loxone Shop | https://shop.loxone.com/categories/climate-shading?tags=All | online
lox_valve | Loxone | 100602 | Stellantrieb Tree | 84.74 | Loxone Shop | https://shop.loxone.com/categories/climate-shading?tags=All | online
lox_contact | Loxone | 100666 | Tür und Fensterkontakt Air | 79.95 | Loxone Shop | https://shop.loxone.com/categories/access-security?tags=All | online
lox_smoke | Loxone | 100142 | Rauchmelder Air | 114.68 | Loxone Shop | https://shop.loxone.com/enen/product/100142-smoke-detector-air | online
lox_water | Loxone | 100668 | Wassersensor Air | 79.95 | Loxone Shop | https://shop.loxone.com/categories/access-security?tags=All | online
lox_siren | Loxone | 100313 | Alarmsirene Tree | 235.37 | Loxone Shop Österreich | https://shop.loxone.com/deat/product/100313-alarm-siren-tree | online
lox_modbus | Loxone | 100124 | Modbus Extension | 250.11 | Loxone Shop Österreich | https://shop.loxone.com/deat/categories/extensions-interfaces | online
lox_audio | Loxone | 100428 | Audioserver | 505.52 | Loxone Shop Österreich | https://shop.loxone.com/deat/product/100428-audioserver | online
shelly_pro4pm | Shelly Pro | PRO 4PM | Shelly Pro 4PM, 4 Ausgänge | 97.5 | Shelly EU Shop, auf AT 20 Prozent normalisiert | https://www.shelly.com/products/shelly-pro-4pm | online
shelly_pro2pm | Shelly Pro | PRO 2PM | Shelly Pro 2PM, 2 Ausgänge | 83.33 | Shelly EU Shop, auf AT 20 Prozent normalisiert | https://www.shelly.com/products/shelly-pro-2pm | online
shelly_dimmer2 | Shelly Pro | PRO DIM 2PM | Shelly Pro Dimmer 2PM | 71.67 | Shelly EU Shop, auf AT 20 Prozent normalisiert | https://www.shelly.com/products/shelly-pro-dimmer-2pm | online
shelly_3em | Shelly Pro | PRO 3EM V2 | Shelly Pro 3EM 120A V2 | 131.67 | Shelly EU Shop, auf AT 20 Prozent normalisiert | https://www.shelly.com/products/shelly-pro-3em-v2 | online
shelly_i4 | Shelly Pro | I4 GEN3 | Shelly i4 Gen3 | 13.33 | Shelly EU Shop, auf AT 20 Prozent normalisiert | https://www.shelly.com/products/shelly-i4-gen3 | online
shelly_wall_display | Shelly Pro | WALL DISPLAY | Shelly Wall Display | 125 | Planwert Smart Home Flor, Produkt laut Shelly Shop | https://www.shelly.com/products/shelly-wall-display | plan
shelly_temp | Shelly Pro | Shelly H&T Gen3 | Shelly H&T Gen3 Temperatur und Feuchtesensor | 40.99 | Shelly Produktpreis, Planwert in EUR | https://www.shelly.com/products/shelly-h-t-white | plan
shelly_weather | Shelly Pro | EXT WEATHER API | Externe Wetterstation mit API Anbindung | 300 | Planwert, Shelly besitzt keine vollständige native Wetterstation |  | plan
shelly_visualization | Shelly Pro | APP | Shelly Smart Control App Visualisierung | 0 | Kostenlose Shelly App | https://www.shelly.com/pages/shelly-smart-control | included
shelly_motion | Shelly Pro | BLU MOTION | Shelly BLU Motion | 17.5 | Shelly EU Shop, auf AT 20 Prozent normalisiert | https://www.shelly.com/products/shelly-blu-motion | online
hmip_drap | Homematic IP | HmIPW-DRAP | Wired Access Point | 126.01 | Homematic IP Preisliste Fachhandwerk 03/2026 | https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/94445_HmIP_Produktpreisliste_Fachhandwerk_032026.pdf | online
hmip_psu | Homematic IP | HmIPW-DRPS4 | Wired Netzteil 4 A | 50.38 | Homematic IP Preisliste Fachhandwerk 03/2026 | https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/94445_HmIP_Produktpreisliste_Fachhandwerk_032026.pdf | online
hmip_switch8 | Homematic IP | HmIPW-DRS8 | Wired Schaltaktor 8 fach | 149.95 | Homematic IP Preisliste Fachhandwerk 03/2026 | https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/94445_HmIP_Produktpreisliste_Fachhandwerk_032026.pdf | online
hmip_dim3 | Homematic IP | HmIPW-DRD3 | Wired Dimmaktor 3 fach | 219.95 | Homematic IP Preisliste Fachhandwerk 03/2026 | https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/94445_HmIP_Produktpreisliste_Fachhandwerk_032026.pdf | online
hmip_shutter4 | Homematic IP | HmIPW-DRBL4 | Wired Jalousieaktor 4 fach | 139.95 | Homematic IP Preisliste Fachhandwerk 03/2026 | https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/94445_HmIP_Produktpreisliste_Fachhandwerk_032026.pdf | online
hmip_heat12 | Homematic IP | HmIPW-FALMOT-C12 | Wired Fußbodenheizungscontroller 12 Kanäle | 168.03 | Homematic IP Preisliste Fachhandwerk 03/2026 | https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/94445_HmIP_Produktpreisliste_Fachhandwerk_032026.pdf | online
hmip_input16 | Homematic IP | HmIPW-DRI16 | Wired Eingangsmodul 16 fach | 119.95 | Homematic IP Preisliste Fachhandwerk 03/2026 | https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/94445_HmIP_Produktpreisliste_Fachhandwerk_032026.pdf | online
hmip_button6 | Homematic IP | HmIPW-WRC6 | Wired Wandtaster 6 fach | 75.95 | Homematic IP Preisliste Fachhandwerk 03/2026 | https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/94445_HmIP_Produktpreisliste_Fachhandwerk_032026.pdf | online
hmip_button_comfort | Homematic IP | HmIPW-WGD-PL | Wired Glasdisplay plus | 229.95 | Homematic IP Produktpreisliste Fachhandwerk 03/2026 | https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/94445_HmIP_Produktpreisliste_Fachhandwerk_032026.pdf | online
hmip_weather | Homematic IP | HmIP-SWO-PR | Wettersensor pro | 235.25 | Homematic IP Produktpreisliste 03/2026 | https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/94445_HmIP_Produktpreisliste_Fachhandwerk_032026.pdf | online
hmip_visualization | Homematic IP | APP | Homematic IP App Visualisierung über Wired Access Point | 0 | Im System enthalten | https://homematic-ip.com/de/produkt/wired-access-point | included
hmip_presence | Homematic IP | HmIPW-SPI | Wired Präsenzmelder innen | 74.95 | Homematic IP Preisliste Fachhandwerk 03/2026 | https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/94445_HmIP_Produktpreisliste_Fachhandwerk_032026.pdf | online
hmip_temp | Homematic IP | HmIPW-WTH | Wired Wandthermostat mit Feuchtesensor | 64.95 | Homematic IP Preisliste Fachhandwerk 03/2026 | https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/94445_HmIP_Produktpreisliste_Fachhandwerk_032026.pdf | online
hmip_energy | Homematic IP | HmIP-ESI-IEC | Schnittstelle für Smart Meter | 75.59 | Homematic IP Preisliste Fachhandwerk 03/2026 | https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/94445_HmIP_Produktpreisliste_Fachhandwerk_032026.pdf | online
hmip_smoke | Homematic IP | HmIP-SWSD-2 | Rauchwarnmelder mit Q Label | 50.38 | Homematic IP Preisliste Fachhandwerk 03/2026 | https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/94445_HmIP_Produktpreisliste_Fachhandwerk_032026.pdf | online
hmip_water | Homematic IP | HmIP-SWD | Wassersensor | 41.97 | Homematic IP Preisliste Fachhandwerk 03/2026 | https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/94445_HmIP_Produktpreisliste_Fachhandwerk_032026.pdf | online
hmip_siren_outdoor | Homematic IP | HmIP-ASIR-O | Alarmsirene außen | 126.01 | Homematic IP Preisliste Fachhandwerk 03/2026 | https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/94445_HmIP_Produktpreisliste_Fachhandwerk_032026.pdf | online
foh_sysap | Busch free@home | SAP.13 | System Access Point 3.0 wired und wireless | 480 | Busch Jaeger Online Katalog 2026 | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA006200A0868 | online
foh_psu | Busch free@home | 6201/640.1 | Busspannungsversorgung 640 mA | 206 | Busch Jaeger Online Katalog 2026 | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA006220A0001 | online
foh_switch8 | Busch free@home | SA-M-8.16.2.12 | Schaltaktor 8 fach 16 A | 360 | Busch Jaeger Online Katalog 2026 | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CDG510026R0021 | online
foh_dim4 | Busch free@home | DA/M.4.210.2.11 | Dimmaktor 4 fach | 430 | Busch Jaeger Online Katalog 2026 | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA006220A0728 | online
foh_shutter8 | Busch free@home | BA-M-8.230.1.11 | Jalousieaktor 8 fach 230 V | 449 | Busch Jaeger Online Katalog 2026 | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CDG510029R0021 | online
foh_heat12 | Busch free@home | HA-M-0.12.1 | Heizungsaktor 12 fach | 325 | Busch Jaeger Online Katalog 2026 | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CDG510031R0021 | online
foh_sensor2 | Busch free@home | 6221/2.0 | Sensoreinheit 2 fach | 79 | Busch Jaeger Online Katalog 2026 | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA006220A0003 | online
foh_button_comfort | Busch free@home | RT/U12.86.1-825 | Busch RoomTouch 4 Zoll | 328 | Busch Jaeger Online Katalog | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2TMA310011B0003 | online
foh_button_psu | Busch free@home | 24V PSU PLAN | 24 V Spannungsversorgung für RoomTouch | 65 | Planwert Smart Home Flor |  | plan
foh_weather | Busch free@home | 6228 | Busch free@home Wetterstation | 690 | Busch Jaeger Online Katalog | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA006220A0388 | online
foh_visualization | Busch free@home | NEXT APP | free@home NEXT App Visualisierung über System Access Point | 0 | Im System Access Point enthalten | https://www.busch-jaeger.de/systeme/busch-freeathome | included
foh_rocker | Busch free@home | 6230-22-214 | Wippe 1 fach alpinweiß | 3.62 | Busch Jaeger Online Katalog 2026 | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA006220A0078 | online
foh_frame | Busch free@home | 2511-214 | Abdeckrahmen 1 fach Reflex SI | 3.1 | Busch Jaeger Online Katalog 2026 | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA001725A0928 | online
foh_temp | Busch free@home | 6224/2.0 | Raumtemperaturregler | 170 | Busch Jaeger Online Katalog 2026 | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA006220A0010 | online
foh_presence | Busch free@home | 6131/10-24-500 | Präsenzmelder HF | 180 | Busch Jaeger Online Katalog 2026 | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2TYZ510202G0631 | online
foh_binary4 | Busch free@home | BI-M-4.0.1 | Binäreingang 4 fach | 194 | Busch Jaeger Online Katalog 2026 | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CDG510016R0021 | online
foh_energy | Busch free@home | D13 15-M 65 Modbus | Drehstromzähler Modbus 65 A | 194.25 | Busch Jaeger Online Katalog 2026 | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CMA241765R1000 | online
conv_switch | Konventionell | 2000/6 US | Wippschalter Einsatz Aus und Wechsel | 9.97 | Busch Jaeger Online Katalog 2026 | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA001012A1069 | online
conv_rocker | Konventionell | 2506-214 | Wippe für Schalter und Taster | 4.2 | Busch Jaeger Online Katalog 2026 | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA001731A0876 | online
conv_frame | Konventionell | 2511-214 | Abdeckrahmen 1 fach Reflex SI | 3.1 | Busch Jaeger Online Katalog 2026 | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA001725A0928 | online
conv_dimmer | Konventionell | 6523 UJ-214-102 | LED Drehdimmer Komplettset | 101 | Busch Jaeger Online Katalog 2026 | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA006512A0348 | online
conv_shutter | Konventionell | 6422 UJ-214 | Jalousie Compact Timer Komplettset | 108 | Busch Jaeger Online Katalog 2026 | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA006410A0411 | online
conv_motion | Konventionell | 64761 UJ-214 | Busch Wächter 180 flex Komplettset | 140 | Busch Jaeger Online Katalog 2026 | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA006800A2946 | online
conv_thermostat | Konventionell | 1094 U-101 | Raumtemperaturregler Einsatz mit Nachtabsenkung | 82 | Busch Jaeger Online Katalog 2026 | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA001032A0524 | online
conv_thermostat_cover | Konventionell | 1794 R-214 | Zentralscheibe für Raumtemperaturregler | 6.75 | Busch Jaeger Online Katalog 2026 | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA001710A4191 | online
conv_energy | Konventionell | D13 15-M 65 Modbus | Drehstromzähler Modbus 65 A | 194.25 | Busch Jaeger Online Katalog 2026 | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CMA241765R1000 | online
conv_weather | Konventionell | 6228 + BUS BASIS | Busch Jaeger Wetterstationspaket inklusive notwendiger Busbasis | 896 | Busch Jaeger Wetterstation plus Planwert Busbasis | https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA006220A0388 | plan
conv_visualization | Konventionell | VISU PLAN | Lokale Visualisierung Grundpaket, herstellerneutral | 650 | Planwert Smart Home Flor |  | plan
lox_intercom | Loxone | 100857 | Loxone Intercom Video Türsprechstelle | 567.63 | Loxone Shop Deutschland 16.07.2026 | https://shop.loxone.com/dede/product/100857-intercom-white | online
lox_code_touch | Loxone | 100481 | Loxone NFC Code Touch Tree | 302.27 | Loxone Shop Österreich 16.07.2026 | https://shop.loxone.com/deat/product/100481-nfc-code-touch-tree-white | online
knx_intercom | KNX | H81381P1-W + H8236 | ABB Welcome IP Video Sprechanlage Grundset | 1600 | Planwert Smart Home Flor auf Basis ABB Welcome IP | https://new.abb.com/low-voltage/products/building-automation/product-range/abb-door-entry-and-accesscontrol-systems/abb-welcome-ip | plan
knx_intercom_keypad | KNX | H81383K-S + H8236 | ABB Welcome IP Video Sprechanlage mit Code Tastatur und Kartenleser | 1850 | Planwert Smart Home Flor auf Basis ABB Welcome IP Video Keypad | https://new.abb.com/low-voltage/products/building-automation/product-range/abb-door-entry-and-accesscontrol-systems/abb-welcome-ip/video-outdoor-station-comparison | plan
foh_intercom | Busch free@home | WELCOME IP SET | Busch Welcome IP Video Sprechanlage Grundset | 1600 | Planwert Smart Home Flor auf Basis Busch Welcome IP | https://www.busch-jaeger.de/systeme/busch-welcome-ip | plan
foh_intercom_keypad | Busch free@home | WELCOME IP KEYPAD SET | Busch Welcome IP Video Sprechanlage mit Code Tastatur | 1850 | Planwert Smart Home Flor auf Basis Busch Welcome IP | https://www.busch-jaeger.de/systeme/busch-welcome-ip | plan
bticino_linea3000_app | BTicino | 363916 | BTicino Linea 3000 Video Set mit App Anbindung | 1100 | Planwert Smart Home Flor auf Basis BTicino Connected Kit 363916 | https://www.bticino.com/products/bt-363916 | plan
bticino_code_keypad | BTicino | 353000 | BTicino Sfera Code Tastatur als eigenständige Zutrittslösung | 350 | Planwert Smart Home Flor auf Basis BTicino Sfera 353000 | https://www.bticino.com/products/bt-353000 | plan

## Raumpakete
Standardwerte der Raumpakete
Jede Zeile beschreibt ein Paket für einen Raumtyp. Alle Mengen sind Stück oder Zonen.
Raumtyp | Paket | Schaltbare Lichtkreise | Dimmbare Lichtkreise | Bedienstellen Standard | Bedienstellen Komfort | Szenen | Präsenzmelder | Beschattungsantriebe | Heizzonen | Separater Raumklimasensor | Fenster und Türkontakte | Rauchwarnmelder | Wassersensoren | Außensirene | Netzwerkanschlüsse | WLAN Zugangspunkte | Audiozonen | IP Kamera | Energiemessungen | Photovoltaik Einbindung | Wallbox Einbindung | Wetterstation | Visualisierung | Sprechanlage | Code Tastatur
Wohnraum | basis | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnraum | komfort | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnraum | premium | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Küche | basis | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Küche | komfort | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Küche | premium | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schlafraum | basis | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schlafraum | komfort | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schlafraum | premium | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bad | basis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bad | komfort | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bad | premium | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flur | basis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flur | komfort | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flur | premium | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Büro | basis | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Büro | komfort | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Büro | premium | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Technik | basis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Technik | komfort | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Technik | premium | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Außen | basis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Außen | komfort | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Außen | premium | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Sonstiges | basis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sonstiges | komfort | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sonstiges | premium | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektweit | basis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektweit | komfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektweit | premium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0

## Programmierleistungen
Zusätzliche Programmierleistungen
Leere Stundenwerte bedeuten Nach Aufwand. Schlüssel nicht verändern.
Schlüssel | Kategorie | Funktion | Stunden Minimum | Stunden Maximum
light_switch_channel | Licht | Zusätzlicher Schaltkanal | 0.1 | 0.2
light_dim_channel | Licht | Zusätzlicher Dimmkanal | 0.15 | 0.3
shading_basic | Beschattung | Jalousie oder Raffstore Grundfunktion | 0.15 | 0.3
heating_zone | Heizung | Zusätzliche Heizzone mit Sollwert | 0.25 | 0.5
scene_six_outputs | Szenen | Lichtszene mit bis zu sechs Ausgängen | 0.2 | 0.4
scene_additional_mood | Szenen | Weitere Lichtstimmung innerhalb eines Raumes | 0.1 | 0.25
central_all_off | Zentralfunktionen | Alles aus Funktion | 0.25 | 0.5
central_all_shading | Zentralfunktionen | Alle Beschattungen auf oder ab | 0.25 | 0.5
time_week_program | Zeitsteuerung | Zeitprofil oder Wochenprogramm | 0.15 | 0.35
time_holiday | Zeitsteuerung | Feiertagskalender oder Urlaubsbetrieb | 0.3 | 0.7
presence_simulation | Anwesenheit | Anwesenheitssimulation | 0.5 | 1
presence_light_room | Präsenz | Präsenzabhängiges Licht pro Raum | 0.3 | 0.6
night_light | Licht | Nachtlichtfunktion pro Bereich | 0.2 | 0.4
shading_auto_room | Beschattung | Automatische Beschattung pro Raum | 0.5 | 1
shading_auto_facade | Beschattung | Automatische Beschattung pro Fassadengruppe | 0.75 | 1.25
shading_wind_alarm | Beschattung | Windalarm für Beschattung | 0.3 | 0.6
shading_rain_frost | Beschattung | Regen oder Frostsperre | 0.3 | 0.6
notification_rule | Meldungen | Push Meldung oder Alarmregel | 0.3 | 0.7
door_window_monitoring | Überwachung | Tür oder Fensterüberwachung pro Bereich | 0.3 | 0.7
simple_alarm | Sicherheit | Einfache Alarmfunktion mit vorhandenen Kontakten | 1.5 | 3
visual_room_view | Visualisierung | Zusätzliche Raumansicht in der App | 0.15 | 0.35
user_permissions | Benutzer | Benutzerkonto und Berechtigungen | 0.25 | 0.75
voice_control | Sprachsteuerung | Sprachsteuerung einrichten | 0.75 | 1.5
logic_simple | Logik | Einfache Logik | 0.25 | 0.6
logic_medium | Logik | Mittlere Logik | 0.75 | 1.5
logic_complex | Logik | Komplexe Logik | 2 | 5
logic_custom | Logik | Individuelle Sonderlogik
integration_manufacturer | Integration | Fertige Herstellerintegration einrichten | 1 | 3
integration_hue | Integration | Philips Hue oder vergleichbare Lichtintegration | 1 | 2
integration_sonos | Integration | Sonos oder einfache Audiointegration | 1 | 3
integration_inverter | Integration | Wechselrichter mit fertiger Vorlage | 1.5 | 3
integration_heatpump | Integration | Wärmepumpe mit fertiger Schnittstelle | 2 | 4
integration_wallbox | Integration | Wallbox mit fertiger Schnittstelle | 2 | 4
energy_pv_surplus | Energiemanagement | Einfache PV Überschusssteuerung | 2 | 4
energy_pv_storage_wallbox | Energiemanagement | PV Speicher und Wallbox gemeinsam | 4 | 8
energy_full | Energiemanagement | PV Speicher Wallbox und Wärmepumpe | 5 | 12
integration_modbus_docs | Integration | Modbus mit vorhandener Registerliste | 2 | 5
integration_modbus_no_docs | Integration | Modbus ohne geprüfte Dokumentation | 4 | 10
integration_mqtt | Integration | MQTT Integration | 2 | 6
integration_api | Integration | HTTP oder API Integration | 3 | 8
integration_script | Integration | Individuelles Skript | 2 | 8
integration_home_assistant | Integration | Home Assistant Anbindung | 3 | 8
integration_dali | Integration | DALI Inbetriebnahme bis etwa 16 Leuchten | 2 | 4
project_backup | Projektleistung | Projektbackup und abschließende Sicherung | 0.5 | 1.5
project_documentation | Projektleistung | Bedienungsdokumentation | 1 | 3
project_training | Projektleistung | Kundeneinschulung | 1 | 2
project_revision | Projektleistung | Zusätzliche Korrekturrunde | 1 | 4
project_foreign_debug | Projektleistung | Fehlersuche an Fremdgeräten
project_remote | Projektleistung | Fernwartung | 0.5

## Raumvorlagen
Raumvorlagen für neue Projekte
Die Fläche dient als Referenz. Beim Laden verteilt der Planer die eingegebene Gesamtnutzfläche proportional auf alle Räume.
Gebäudetyp | Reihenfolge | Raumname | Raumtyp | Etage | Fläche m² | Referenzanteil Prozent
Einfamilienhaus | 1 | Wohnen | Wohnraum | EG | 32 | 21.19%
Einfamilienhaus | 2 | Essen | Wohnraum | EG | 17 | 11.26%
Einfamilienhaus | 3 | Küche | Küche | EG | 15 | 9.934%
Einfamilienhaus | 4 | Flur EG | Flur | EG | 9 | 5.96%
Einfamilienhaus | 5 | Gäste WC | Bad | EG | 4 | 2.649%
Einfamilienhaus | 6 | Schlafzimmer | Schlafraum | OG | 17 | 11.26%
Einfamilienhaus | 7 | Kind 1 | Schlafraum | OG | 14 | 9.272%
Einfamilienhaus | 8 | Kind 2 | Schlafraum | OG | 14 | 9.272%
Einfamilienhaus | 9 | Bad | Bad | OG | 11 | 7.285%
Einfamilienhaus | 10 | Flur OG | Flur | OG | 8 | 5.298%
Einfamilienhaus | 11 | Technik | Technik | EG | 10 | 6.623%
Einfamilienhaus | 12 | Außenbereich | Außen | Außen | 0 | 0%
Wohnung | 1 | Wohnen und Essen | Wohnraum | 1 | 31 | 34.44%
Wohnung | 2 | Küche | Küche | 1 | 11 | 12.22%
Wohnung | 3 | Schlafzimmer | Schlafraum | 1 | 16 | 17.78%
Wohnung | 4 | Zimmer | Schlafraum | 1 | 13 | 14.44%
Wohnung | 5 | Bad | Bad | 1 | 8 | 8.889%
Wohnung | 6 | Vorraum | Flur | 1 | 7 | 7.778%
Wohnung | 7 | Abstellraum | Technik | 1 | 4 | 4.444%
Büro | 1 | Empfang | Büro | EG | 18 | 16.67%
Büro | 2 | Büro 1 | Büro | EG | 20 | 18.52%
Büro | 3 | Büro 2 | Büro | EG | 20 | 18.52%
Büro | 4 | Besprechung | Büro | EG | 26 | 24.07%
Büro | 5 | Küche | Küche | EG | 10 | 9.259%
Büro | 6 | WC | Bad | EG | 6 | 5.556%
Büro | 7 | Technik | Technik | EG | 8 | 7.407%

## Funktionskatalog
Bezeichnungen der Ausstattungsfunktionen
Schlüssel nicht verändern. Kategorie, Name und Hilfetext können angepasst werden.
Schlüssel | Kategorie | Funktion | Hilfetext | Bereich
switch | Licht und Bedienung | Schaltbare Lichtkreise | Ein und aus geschaltete Lichtgruppen | room
dim | Licht und Bedienung | Dimmbare Lichtkreise | Dimmbare LED oder Leuchtengruppen | room
buttonsStandard | Licht und Bedienung | Bedienstellen Standard | Einfache Taster oder Bedienstellen für die Grundfunktionen | room
buttonsComfort | Licht und Bedienung | Bedienstellen Komfort | Hochwertige Bedienstellen mit Anzeige, Temperaturfühler oder erweiterten Funktionen | room
scenes | Licht und Bedienung | Szenen | Zum Beispiel Alles aus, Kochen oder Fernsehen | room
presence | Licht und Bedienung | Präsenzmelder | Automatik für Licht, Klima und Abwesenheit | room
shading | Beschattung und Klima | Beschattungsantriebe | Rollladen, Raffstore oder Markise | room
heating | Beschattung und Klima | Heizzonen | Automatischer Vorschlag je angefangene 30 m², sofern der Raum beheizt wird | room
climate | Beschattung und Klima | Separater Raumklimasensor | Optionale Alternative oder Ergänzung, falls kein Bedienteil mit Temperaturfühler eingesetzt wird | room
contacts | Sicherheit | Fenster und Türkontakte | Status, Heizungsabsenkung und Alarm | room
smoke | Sicherheit | Rauchwarnmelder | Vernetzte Warnung und Meldung | room
water | Sicherheit | Wassersensoren | Leckageerkennung in Küche, Bad oder Technik | room
siren | Sicherheit | Außensirene | Akustische und optische Alarmierung im Außenbereich | room
network | Netzwerk und Medien | Netzwerkanschlüsse | Datendosen inklusive Patchfeldanteil | room
wifi | Netzwerk und Medien | WLAN Zugangspunkte | Deckenmontierte Zugangspunkte | room
audio | Netzwerk und Medien | Audiozonen | Multiroom Audio oder Lautsprecherzone | room
camera | Netzwerk und Medien | IP Kamera | Reolink RLC-810A 4K PoE Wandkamera | room
energy | Energie | Energiemessungen | Hauptverbraucher oder Unterverteilungen | room
pv | Energie | Photovoltaik Einbindung | Visualisierung und Überschusslogik | room
ev | Energie | Wallbox Einbindung | Freigabe, Messung und Lastmanagement | room
weather | Allgemeines | Wetterstation | Projektweite Wetterdaten für Beschattung, Wind, Regen und Frost | project
visualization | Allgemeines | Visualisierung | Projektweite Bedienung und Anlagenübersicht per App oder Visualisierungsoberfläche | project
intercom | Allgemeines | Sprechanlage | Projektweite Video Türkommunikation mit Innenstation oder App Anbindung | project
keypad | Allgemeines | Code Tastatur | Projektweite Zutrittslösung über Zahlencode, optional mit NFC oder Kartenleser | project

## Listen
Pakete | Systeme | Raumtypen | Gebäudetypen
basis | Loxone | Wohnraum | Einfamilienhaus
komfort | KNX | Küche | Wohnung
premium | Busch free@home | Schlafraum | Büro
| Homematic IP | Bad
| Konventionell | Flur
| Shelly Pro | Büro
| BTicino | Technik
Außen
Sonstiges
Projektweit

## Ausführungsleistungen
Standardwerte der Ausführungsplanung
Diese Werte dienen als Vorlage für neue Projekte. Die Leistungen werden nur in der Projektphase Ausführungsplanung berechnet.
Schlüssel | Leistung | Arbeitsstunden Standard | Technikerstunden Standard | Pauschalbetrag netto | Hinweis
technical_review | Technische Detailprüfung | 0 | 0 | 0 | Prüfung der Ausführung, Funktionen, Schnittstellen und projektspezifischen Vorgaben.
commissioning | Inbetriebnahme und Funktionstest | 0 | 0 | 0 | Systemstart, Funktionsprüfung, Messung, Fehlerkorrektur und abschließender Test.
documentation | Ausführungs- und Bedienungsdokumentation | 0 | 0 | 0 | Technische Unterlagen, Funktionsübersicht, Bedienhinweise und Übergabestand.
project_backup | Projektbackup und abschließende Sicherung | 0 | 0 | 0 | Finaler Projektstand, Sicherungskopie, Versionsstand und geordnete Ablage.

## Vorplanungsleistungen
Standardwerte der Vorplanung
Diese Werte werden nur bei der Projektphase Vorplanung verwendet.
Schlüssel | Leistung | Arbeitsstunden Standard | Technikerstunden Standard | Pauschalbetrag netto | Hinweis
site_survey | Bestandsaufnahme oder Baustellenbesichtigung | 0 | 0 | 0 | Aufnahme des Bestands, der Einbausituation und der baulichen Rahmenbedingungen.
needs_assessment | Kundengespräch und Bedarfsermittlung | 0 | 0 | 0 | Funktionen, Komfortwünsche, Prioritäten und Budgetrahmen strukturiert erfassen.
system_comparison | Systemvergleich und Variantenprüfung | 0 | 0 | 0 | Technische und wirtschaftliche Varianten gegenüberstellen.
preliminary_roombook | Vorläufiges Raumbuch | 0 | 0 | 0 | Raumweise Funktionsübersicht und erste Mengenermittlung.
distribution_concept | Vorläufiges Verteilerkonzept | 0 | 0 | 0 | Erste Struktur für Verteilung, Aktorik, Reserven und Platzbedarf.
network_concept | Netzwerk und WLAN Konzept | 0 | 0 | 0 | Anschlüsse, Verteilung, Access Points und technische Platzierung vorplanen.
interface_review | Prüfung von PV, Wärmepumpe und Wallbox | 0 | 0 | 0 | Verfügbare Schnittstellen, Herstellerunterlagen und Integrationsweg prüfen.
trade_coordination | Abstimmung mit anderen Gewerken | 0 | 0 | 0 | Abstimmung mit Architektur, Heizung, Elektroplanung oder weiteren Beteiligten.
assumptions_documentation | Offene Punkte und Annahmen dokumentieren | 0 | 0 | 0 | Unklare Punkte, Annahmen und notwendige Entscheidungen festhalten.

## Angebotsleistungen
Standardwerte der Angebotsplanung
Diese Werte werden nur bei der Projektphase Angebotsplanung verwendet.
Schlüssel | Leistung | Arbeitsstunden Standard | Technikerstunden Standard | Pauschalbetrag netto | Hinweis
quantity_check | Mengenprüfung | 0 | 0 | 0 | Raummengen, Funktionen, Aktorkanäle und Zubehör auf Vollständigkeit prüfen.
product_price_check | Produkt und Preisprüfung | 0 | 0 | 0 | Produkte, Preisstand, Alternativen und Verfügbarkeit prüfen.
offer_creation | Angebotserstellung | 0 | 0 | 0 | Leistungspositionen, Texte, Preise und Summen für das Kundenangebot aufbereiten.
alternative_offer | Alternativangebot erstellen | 0 | 0 | 0 | Eine zusätzliche System oder Ausstattungsvariante kalkulieren und darstellen.
optional_positions | Optionale Positionen aufbereiten | 0 | 0 | 0 | Zusatzwünsche oder Erweiterungen getrennt als Optionen darstellen.
commercial_review | Kaufmännische Abschlussprüfung | 0 | 0 | 0 | Nachlass, Zuschläge, Zahlungsbedingungen, Gültigkeit und Ausschlüsse prüfen.

## Angebotsdaten
Standardwerte der Angebotsdaten
Diese Standardwerte werden beim Import übernommen und können im Projekt überschrieben werden.
Schlüssel | Bezeichnung | Wert | Hinweis
version | Standardversion | 1.0 | Vorschlag für neue Angebote
validityDays | Angebotsgültigkeit in Tagen | 30 | Standardwert
status | Angebotsstatus | Entwurf | Entwurf, Geprüft, Versendet, Freigegeben oder Abgelehnt
discountPercent | Nachlass in Prozent | 0 | Wirkt auf die Angebotssumme
surchargePercent | Sonderzuschlag in Prozent | 0 | Wirkt auf die Angebotssumme
paymentTerms | Zahlungsbedingungen |  | Freier Text
exclusions | Ausgeschlossene Leistungen |  | Freier Text
optionalItems | Optionale Positionen |  | Freier Text
notes | Angebotsnotizen |  | Freier Text